- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2015 года № 121

с. Тельвиска

Об утверждении плана ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения на территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО (приложение №1).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Признать утратившим силу постановление главы МО «Тельвисочный сельсовет» НАО от 06.08.2014 года № 111 № «Об утверждении плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и обнародования.

Глава муниципального образования

«Тельвисочный сельсовет»

- Ненецкого автономного округа                                                       А.П. Чурсанов

- Приложение №1 к Постановлению Администрации - МО «Тельвисочный сельсовет» НАО - от 15 октября 2015 года № 121

ПЛАН

действий администрации сельского поселения в системах теплоснабжения  на территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО

1. Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Обеспечение готовности оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

2. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| №п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств мин. | Состав сил и средств: Персонал/техника Чел./ ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП ЗР «Севержилкомсервис» | ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» | г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. тел. 4 83 75 89115362536 Коткин Евгений Александрович | 30 | 2 |
| 2 | МП ЗР «Севержилкомсервис» | ОАО "Нарьян-Марокргаз" | г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. тел. 4 83 75 89115362536 Коткин Евгений Александрович | 30 | 4 |
| 3 | МКП «Энергия» | МП ЗР «Севержилкомсервис» | с. Тельвиска пер. Светлый д. 2 тел. 39-174 89116501174 Никитин Алексей Николаевич | 30 | 2 |

3. Порядок действий администрации МО «Тельвисочный сельсовет» НАО,  ресурсоснабжающей организации при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

4 Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий и организаций, старшие по МКД, старосты, собственники и наниматели жилых помещений | Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Адрес: с. Тельвиска ул. Школьная д.9 Тел. (8818 53) 939-227 8911570-24-11 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МП ЗР «Севержилкомсервис» МКП «Энергия» | г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. тел. 4 83 75 89115362536 с. Тельвиска пер. Светлый д. 2 тел. 39-174 89116501174 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МП ЗР «Севержилкомсервис» МКП «Энергия» | Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Адрес: с. Тельвиска ул. Школьная д.9 Тел. (8818 53) 939-227 8911570-24-11 | Информирование ЕДДС |

4.1.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий и организаций, старшие по МКД, старосты, собственники и наниматели жилых помещений | Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Адрес: с. Тельвиска ул. Школьная д.9 Тел. (8818 53) 939-227 8911570-24-11 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Ответственный исполнитель | Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Адрес: с. Тельвиска ул. Школьная д.9 Тел. (8818 53) 939-227 8911570-24-11 | Информирование МЧС |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Глава поселения Руководители предприятий и организаций, старшие по МКД | Администрация поселения Адрес: с. Тельвиска ул. Школьная д.9 | Информирование МЧС |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения, с. Тельвиска ул. Школьная д.9 Тел. (881853) 939-227 8911570-24-11 | Информирование МЧС |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава поселения Старосты, старшие МКД | Администрация поселения. Тел. (881853) 939-227 8911570-24-11 | Привлечение сил МЧС |
| 6 | Оповещение населения | Старосты, старшие МКД, УК. | Администрация поселения. Тел. (881853) 939-227 8911570-24-11 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Руководитель МП ЗР «Севержилкомсервис» Руководитель МКП «Энергия» | Администрация поселения. Тел. (881853) 939-227 8911570-24-11 | Информирование МЧС |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МП ЗР «Севержилкомсервис» МКП «Энергия» | Администрация поселения. Тел. (881853) 939-227 8911570-24-11 | Информирование МЧС |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МП ЗР «Севержилкомсервис» МКП «Энергия» | Администрация поселения. Тел. (881853) 939-227 8911570-24-11 | Информирование МЧС |

4.2. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий и организаций, старшие по МКД, старосты, собственники и наниматели жилых помещений | Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Адрес: с. Тельвиска ул. Школьная д.9 Тел. (8818 53) 939-227 8911570-24-11 | Информирование МЧС |
| 2 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Директор МП ЗР «Севержилкомсервис» Директор МКП «Энергия» | Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Адрес: с. Тельвиска ул. Школьная д.9 Тел. (8818 53) 939-227 8911570-24-11 |  |
| 4 | Доклад о готовности, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Директор МП ЗР «Севержилкомсервис» Директор МКП «Энергия» | Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО Адрес: с. Тельвиска ул. Школьная д.9 Тел. (8818 53) 939-227 8911570-24-11 | Информирование МЧС |