- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2015 года  № 116

с. Тельвиска

Об утверждении положения об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей,  оперативного принятия мер по предупреждению и ликвидации технологических нарушений, аварий, ЧС (происшествий) на объектах теплоснабжения муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО (Приложение №1).

- Признать утратившим силу постановление главы МО «Тельвисочный сельсовет» НАО от 06.08.2014 года № 110 «Об утверждении положения об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Тельвисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа                                                       А.П. Чурсанов

Приложение №1

к положению об оперативно-диспетчерском управлении в

системе теплоснабжения МО  «Тельвисочный сельсовет» НАО,

утвержденному Постановлением  администрации МО

«Тельвисочный сельсовет» НАО от 15 октября 2015 г. № 116

ПОЛОЖЕНИЕ

об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения

муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» НАО.

1. Настоящее положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения муниципального образования МО «Тельвисочный сельсовет» НАО (далее – Положение) разработано в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей,  оперативного принятия необходимых мер по предупреждению и ликвидации технологических нарушений, аварий, ЧС (происшествий) на объектах теплоснабжения МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.

2. Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения МО  «Тельвисочный сельсовет» НАО (далее – ОДУ) предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях, авариях, ЧС (происшествиях) от теплоснабжающей организации, организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, оперативного доведения данной информации до дежурно-диспетчерских служб (руководства) предприятий и организаций жизнеобеспечения, в целях координации совместных действий по ликвидации технологических нарушений, аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий) на объектах теплоснабжения МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.

3. Общее руководство оперативно-диспетчерским управлением в системе теплоснабжения  МО  «Тельвисочный сельсовет» НАО осуществляет  Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.

4. Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения МО  «Тельвисочный сельсовет» НАО осуществляется дежурно-диспетчерской службой поселения (далее – ДДСП) во взаимодействии с дежурно-диспетчерской службой (далее - ДДС) теплоснабжающей организации, и других предприятий жизнеобеспечения, работающих на территории МО  «Тельвисочный сельсовет» НАО.

5. Порядок взаимодействия ДДСП и ДДС предприятий жизнеобеспечения определяется заключенными соглашениями и межведомственными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

6. ДДСП осуществляет сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС теплоснабжающей организации, обобщает и направляет информацию Главе МО «Тельвисочный сельсовет» НАО – председателю комиссии по ЧС и ОПБ. Информация представляется немедленно по факту нарушения, далее через каждые 2 часа до завершения аварийно-восстановительных работ.

7.Теплоснабжающая организация представляет информацию в ДДСП.

8. Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий  в соответствии с макетом оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ (приложение № 2 к настоящему Положению).

9. Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документации должно производиться в соответствии с инструкциями, указаниями и распоряжениями с применением единой общепринятой терминологией.

10. На ДДСП в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения  возлагаются следующие основные функции:

10.1. Осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на территории МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.

10.2. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение.

10.3. Обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на объектах теплоснабжения, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС).

10.4. Сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер
по ликвидации аварийной ситуации (ЧС).

10.5. Доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) до Главы МО «Тельвисочный сельсовет» НАО – председателя комиссии по ЧС и ОПБ.

10.6. Оповещение населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

10.7. Сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер
по ликвидации аварийной ситуации (ЧС).

10.8. Контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия.

10.9. Представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации, об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС).

Приложение № 2

к положению об оперативно-диспетчерском управлении в

системе теплоснабжения МО  «Тельвисочный сельсовет» НАО,

утвержденному Постановлением  администрации МО

«Тельвисочный сельсовет» НАО от 15 октября 2015 г. № 116

Макет оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ.

| №№ п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование населенного пункта |  |
| 2. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3. | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4. | Причина нарушения |  |
| 5. | Характер повреждений |  |
| 6. | Количество потребителей, попавших под ограничение. в том числе: социально значимых объектов; |  |
| 7. | Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 8. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 9. | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час, м3/сут. |  |
| 10. | Метеоусловия на момент возникновения нарушения: - температура наружного воздуха; - направление и скорость ветра; - осадки (вид, количество) - атмосферное давление; - влажность. Прогноз на время устранения нарушения. |  |
| 11. | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 12. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 13. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно- восстановительных работ |  |

Примечание: Информация направляется немедленно по факту нарушения, далее через каждые 2 часа до завершения аварийно-восстановительных работ.